| Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах |
| --- |
| Полное наименование учреждения | КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УВИНСКОГО РАЙОНА" |
| ИНН | 1821902307 |
| КПП | 182101001 |
| Период формирования | 2017 |

| Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения контрольного мероприятия | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокуратура Увинского района | О мерах по охране прав детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей | 23.03.2017 - 23.03.2017 | 1) не проведены испытания наружных лестниц, 2) на втором этаже складские помещения отделены от жилой части здания дверьми с ненормируемым пределом огнестойкости; 3)не проведена проверка на работоспособность сетей наружного противопожарного водопровода; 4)внутренний противопожарный водопровод не удовлетворяет требованиям по допустимому расходу воды; 5) не соблюдены условия хранения яблоки свежие, груши свежие; 6)не соблюдены условия хранения смесь сушеных плодов изюма; 7) прививки ставятся без заключения врача педиатра; 8)примерное меню не утверждено с территориальным органом; 9) в личных делах отсутствуют акты ЖБУ, сведения из ОДН и других учреждений системы профилактики. | Заключен договор: на испытания наружных лестниц на прочность, на приобретение противопожарных дверей и их установку, на испытание пожарного резервуара, на проверку кранов на водоотдачу. В настоящее время яблоки свежие, груши свежие, фрукты хранятся в холодильнике при температуре от 0 до +4, смесь сушеных плодов, виноград сушеный без семян (изюм) хранятся в холодильнике при температуре +4; Все прививки ставятся после заключения врача-педиатра.Примерное меню находится в разработке в ближайшее время будет согласовано с территориальным органом исполнительной власти. Информацию на мать и ее образ жизни направим в ОДН и КДН и ЗП в ближайшее время. В личных делах отсутствуют акты ЖБУ, сведения из ОДН и других учреждений системы профилактики на семью, данные запросы отправили повторно, так как на наши запросы ответы в учреждение не поступили, акты по жилищно-бытовым условиям составили в апреле на семьи повторно. |
| Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора | Проверка в отношении юридического лица СРЦдН Увинского района | 26.05.2017 - 16.06.2017 | Территория учреждения не озеленена, отсутствует наружное освещение; на территории игровых площадок не оборудованы должным образом теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков; на игровых площадках не оборудованы песочницы; мягкая мебель в помещении для отдыха детей имеет поверхность, не устойчивую к обработке, специальные сменные чехлы отсутствуют; не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов; спортивный инвентарь в комнате ЛФК протирается влажной ветошью один раз в неделю; в дошкольном отделении в спальной отсутствуют наматрасники; объемно-планировочное решение пищеблока не исключает встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции; допускается использование кухонной посуды, разделочных досок с трещинами, деформированной, со сколами эмали; в медицинском кабинете, санпропускнике, изоляторе, учебных комнатах, ЛФК, актовом зале, прачечная уровни искусственной о священности не соответствуют гигиеническим требованиям; программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил не предусматривает дезинфекционные, стерилизационные мероприятия, контроль за сбором, хранением и утилизацией медицинских отходов; примерное меню не согласовано с территориальным органом исполнительной власти. | Приобретены сменные чехлы на мягкую мебель; в настоящее время хранение пищевых продуктов осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации; светильник в холе помещен в специальную защитную арматуру; обработка спортивного инвентаря осуществляется в соответствии с санитарными правилами по графику работы кабинета ЛФК 2 раза в день; наматрасники в спальные комнаты приобретены в количестве 20 шт. для спальной малышей; произвели замену кухонной посуды и инвентаря, закупили доски и кастрюли; программу производственного контроля привели в соответствие санитарным правилам; провели согласование меню с территориальным органом; территорию центра озеленили посадили вокруг центра сирень; провели наружное освещение; оборудовали на игровой площадке песочницу. |
| Филиал №7 ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по УР | Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на ОСС на случай ВНиМ и НС; проверка расходов ВНи М | 01.06.2017 - 15.06.2017 | Начилены пени в размере 27 рублей 20 копеек | - |
| ГУ-Управление ПФР в Увинском районе УР (межрайонная) | Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на ОПС и ОМС. | 01.06.2017 - 16.06.2017 | В ходе проверки выявлено несоответствие предоставленных сведений индивидуального (персонифицированного) учета данным первичной учетной документации и данным бухгалтерского учета в части непредставления сведений на застрахованных лиц. | Заплатили финансовую санкцию в сумме 1708 (одна тысяча семьсот восемь рублей) 29 копеек |
| Прокуратура Увинского района | О дополнительных мерах по организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 14.08.2017 - 14.08.2017 | Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии отключен шлейф 13; территория учреждения не озеленена, отсутствует наружное освещение; на территории игровых площадок не оборудованы должным образом теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков; на игровых площадках не оборудованы песочницы; мягкая мебель в помещении для отдыха детей имеет поверхность, не устойчивую к обработке, специальные сменные чехлы отсутствуют; не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов; спортивный инвентарь в комнате ЛФК протирается влажной ветошью один раз в неделю; в дошкольном отделении в спальной отсутствуют наматрасники; объемно-планировочное решение пищеблока не исключает встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции; допускается использование кухонной посуды, разделочных досок с трещинами, деформированной, со сколами эмали; в медицинском кабинете, санпропускнике, изоляторе, учебных комнатах, ЛФК, актовом зале, прачечная уровни искусственной о священности не соответствуют гигиеническим требованиям; программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил не предусматривает дезинфекционные, стерилизационные мероприятия, контроль за сбором, хранением и утилизацией медицинских отходов; примерное меню не согласовано с территориальным органом исполнительной власти. | Подана заявка обслуживающей организации, выехали заменили извещатель пожарный в настоящее время сигнализация работает без перебоев; приобретены сменные чехлы на мягкую мебель; в настоящее время хранение пищевых продуктов осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации; светильник в холе помещен в специальную защитную арматуру; обработка спортивного инвентаря осуществляется в соответствии с санитарными правилами по графику работы кабинета ЛФК 2 раза в день; наматрасники в спальные комнаты приобретены в количестве 20 шт. для спальной малышей; произвели замену кухонной посуды и инвентаря, закупили доски и кастрюли; программу производственного контроля привели в соответствие санитарным правилам; провели согласование меню с территориальным органом; территорию центра озеленили посадили вокруг центра сирень; провели наружное освещение; оборудовали на игровой площадке песочницу. |