| Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах |
| --- |
| Полное наименование учреждения | КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УВИНСКОГО РАЙОНА" |
| ИНН | 1821902307 |
| КПП | 182101001 |
| Период формирования | 2017 |

| Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения контрольного мероприятия | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокуратура Увинского района | О мерах по охране прав детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей | 23.03.2017 - 23.03.2017 | 1) не проведены испытания наружных лестниц, 2) на втором этаже складские помещения отделены от жилой части здания дверьми с ненормируемым пределом огнестойкости; 3)не проведена проверка на работоспособность сетей наружного противопожарного водопровода; 4)внутренний противопожарный водопровод не удовлетворяет требованиям по допустимому расходу воды; 5) не соблюдены условия хранения яблоки свежие, груши свежие; 6)не соблюдены условия хранения смесь сушеных плодов изюма; 7) прививки ставятся без заключения врача педиатра; 8)примерное меню не утверждено с территориальным органом; 9) в личных делах отсутствуют акты ЖБУ, сведения из ОДН и других учреждений системы профилактики. | Заключен договор: на испытания наружных лестниц на прочность, на приобретение противопожарных дверей и их установку, на испытание пожарного резервуара, на проверку кранов на водоотдачу. В настоящее время яблоки свежие, груши свежие, фрукты хранятся в холодильнике при температуре от 0 до +4, смесь сушеных плодов, виноград сушеный без семян (изюм) хранятся в холодильнике при температуре +4; Все прививки ставятся после заключения врача-педиатра.Примерное меню находится в разработке в ближайшее время будет согласовано с территориальным органом исполнительной власти. Информацию на мать и ее образ жизни направим в ОДН и КДН и ЗП в ближайшее время. В личных делах отсутствуют акты ЖБУ, сведения из ОДН и других учреждений системы профилактики на семью, данные запросы отправили повторно, так как на наши запросы ответы в учреждение не поступили, акты по жилищно-бытовым условиям составили в апреле на семьи повторно. |